附件2

执法船艇及码头附属设施救生器材及灭火器检修项目

序号	工 程 内 容	单位	数量	备注
一	中国渔政44606船15人救生筏检验项目
1	15人气胀式救生筏检验备品换新CO2瓶充气	只	2
2	静水压力释放器检验	只	2
3	救生筏拆卸、复位安装等	只	2
4	出具救生筏检验报告	份	2
二	6人救生筏检验项目
1	6人气胀式救生筏拉爆试验	只	1
2	救生筏打包整理回收	只	1
3	6人气胀式救生筏检验	只	2
4	气瓶充气及更换全部备品	只	2
5	静水压力释放器检验	只	2
6	救生筏拆装、搬运	只	2
7	出具出具救生筏检验报告	份	2
三	中国渔政44606船灭火器、消防员装备等检验项目
1	5KG手提式干粉灭火器检验	瓶	6
2	配新5KG手提式干粉灭火器（带CCS或渔检产品证书）	瓶	12
3	9L手提式泡沫灭火器检验	瓶	6
4	配新9L手提式泡沫灭火器（带CCS或渔检产品证书）	瓶	1
5	5KG手提式二氧化碳灭火器检验	瓶	2
6	45L推车式泡沫灭火器检验	台	2
7	消防员装备检验（防护服、消防靴、太平斧、耐火绳等）	套	1
8	空气呼吸器面罩检测及功能试验	套	1
9	空气呼吸器气瓶检验	瓶	2
10	手提式泡沫枪检验	支	1
11	配新20L背桶式泡沫液（3%P带CCS或渔检产品证书）	桶	2
12	CO2气瓶检验、称重（68L/45KG）	瓶	4
施放机构检查（含瓶阀连接管、各种接头）	套	4
管路畅通试验（机舱）	项	1
集流管路密性试验（机舱）	项	1
集流管路及分配管路吹干试验	项	1
报警装置试验、释放阀检查 活络	项	1
总阀检查、活络	项	1
系统复位调试	项	1
四	中国渔政44609灭火器检验项目
1	4KG手提干粉灭火器检验	瓶	2
六	中国渔政44606-2灭火器检验项目
1	配新5KG手提式干粉灭火器检验（带CCS或渔检产品证书）	瓶	2
七	中国渔政44607灭火器检验项目
1	4KG手提干粉灭火器检验	瓶	2
八	执法趸船灭火器检验项目
1	5KG手提式干粉灭火器检验	瓶	12
2	9L手提式泡沫灭火器检验	瓶	5
3	3KG手提式二氧化碳灭火器检验	瓶	2
4	5KG手提式二氧化碳灭火器检验	瓶	1
5	45L推车式泡沫灭火器检验	台	1
6	备用灭火器检验（如下）
5KG手提式二氧化碳灭火器检验	瓶	2
3KG手提式二氧化碳灭火器检验	瓶	8
5KG手提式干粉灭火器检验	瓶	12
九	中国海监9001-3灭火器检验项目
1	2KG手提式干粉灭火器检验	瓶	4
十	中国渔政44606-1灭火器检验项目
1	2KG手提式干粉灭火器检验	瓶	2
2	5KG固定式CO2灭火器检验	瓶	2
十一	中国海监9001-2灭火器检验项目
1	2KG手提式干粉灭火器检验	瓶	2
十二	岸上设施灭火器检验项目
1	5KG手提式干粉灭火器检验	瓶	10